**Wo? (Lage des Projektes)**

Projektname:       Datum:

Straße:       Land:

PLZ/Ort:       Bundesland:

**Wer? (Ansprechpartner)**

Firma:

Straße:       Sachbearbeiter:

PLZ/Ort:       Telefon:

 Fax:

 e-mail:

**Was?**

**Rohr**

Rohrtyp: [ ]  starres Einzelrohr [ ]  starres Doppelrohr [ ]  flexibles Einzelrohr [ ]  flexibles Doppelrohr

Mediumrohr: [ ]  Stahl [ ]  PEX-a [ ]  anderes Material:

Mantelrohr: [ ]  Polyethylen (PE) anderes:

Dämmdicke: [ ]  Standard [ ]  1x verstärkt [ ]  2x verstärkt

Produktlänge: [ ]  Stangenware

 wenn Stangenware: [ ]  6 m [ ]  12 m ab DN 32 [ ]  16 m ab DN 100

 [ ]  Rollenware Länge (m):

**Verbindungstechnik Mantelrohr**

[ ]  Abschrumpfmuffe [ ]  isojoint X [ ]  isojoint III® [ ]  isocompact®- Muffe

 [ ]  Elektro-Schweißmuffe©[ ]  andere:

**Netzüberwachung**

 [ ]  ohne [ ]  IPS-Cu® [ ]  IPS-NiCr® [ ]  andere:

Gerätetechnik: [ ]  stationär [ ]  mobil

Gerätetyp: [ ]  analog [ ]  IPS–Digital®

**Zubehör**

Dehnungspolster: [ ]  Standard [ ]  Teilumhüllung [ ]  Vollumhüllung

Dichtungsring: [ ]  ja [ ]  nein

 wenn ja [ ]  nicht drückende Wasser [ ]  drückende Wasser

Endkappe: [ ]  ja [ ]  nein

Armaturen: [ ]  ja [ ]  nein Hersteller:

 wenn ja, mit Spindelverlängerung? [ ]  ja [ ]  nein

Entleerung: [ ]  ja [ ]  nein

Entlüftung: [ ]  ja [ ]  nein

PUR-Riegel: [ ]  ja [ ]  nein

Warnband: [ ]  ja [ ]  nein

**Auslegungsparameter**

Auslegungstemperatur (°C):

Betriebstemperatur–Vorlauf (°C):

Betriebstemperatur–Rücklauf (°C):

Betriebsdruck (bar):

Überdeckungshöhe (m):

Verlegetechnik: [ ]  Kaltverlegung [ ]  thermisch vorgespannt [ ] andere:

Bei Hausanschlüssen: Gebäude unterkellert? [ ]  ja [ ]  nein

Bei Gebäude- Schachteinführung: Dehnungsaufnahme möglich? [ ]  ja [ ]  nein

**Aufgabenstellung**

[ ]  statische Trassenprüfung [ ]  Statik: Ausdruck [ ]  Massenermittlung/Stückliste

 [ ]  Angebot Abgabetermin/Submission:

 [ ]  Auftrag gewünschter Liefertermin:

**Besonderheiten / Hinweise**